I. I. S. “VIA CAMPAGNANESE 3” Morlupo Sede associata

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: dicembre 2015

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	10

3.	PIANO DI PREVENZIONE	11

3.1.	Premessa	11

3.2.	Programma interventi	12

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	12

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	24

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	26

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	28

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	30

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

I.I.S. “VIA CAMPAGNANESE 3” MORLUPO

Istituzione scolastica

VIA CAMPAGNANESE, 3 - LOC. ASSURA – 00067 MORLUPO (RM)

Indirizzo

EDUCATIVO/FORMATIVA

Attività

97197630581

Partita Iva/Codice fiscale

| 06121125705 | 069071935 | rmis093003@istruzione.it | rmis093003@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| PROF.SSA MARIA ROSARIA DECINA DI PIRRO | 06.4814707 – 333.2117267 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

SEDE ASSOCIATA I.T.P. “VIA FALISCA” - RIGNANO

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

VIA FALISCA - LOC. SALVATUCCIO - 00068 RIGNANO FLAMINIO

Indirizzo

| 06121125705 | 0761507097 | rmis093003@istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| PROF.SSA IPPOLITO M.TERESA |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale |  |
| Dirigenza amministrativa |  |
| Amministrazione ed archiviazione |  |
| Insegnamento ed educazione | 46 |
| Assistenza di laboratorio | 2 |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 6 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 54

|  | 25 |  | 29 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

N° alunni 314

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi | 2 |
| Assistenti educativi | 4 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 6

N° max. presenti 320

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico |  |
| Dirigenti | D.S.G.A. |  |
|  | Docente con funzioni vicarie |  |
| Preposti | Coordinatore di plesso |  |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie |  |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| GIUSEPPE SANDRO SALVATUCCI | ATA |
| GIOIA CLAUDIA | ATA |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| PAOLO POMPEI | ATA |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| GERMANI ROSELLA | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| SILVIA D’ISIDORO |  |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 | x |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 | x |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 | x |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 | x |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  | x |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 | x |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  | x |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 | x |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  | x |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  |  |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg) | L3 | x |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  | x |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @59 | X |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 | X |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 | X |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @61 | X |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 | x |  |  |
| Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti | T22 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @55/@56 | X |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative all’organizzazione aziendale |  | codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro infortuni (vidimato dalla ASL) |  | @33 | X |  |  |
| Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione |  | @2 | X |  |  |
| Attestati di formazione per RSPP |  | @3 | X |  |  |
| Nomina Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione |  | @4 | x |  |  |
| Formazione ASPP |  | @5 | x |  |  |
| Attestati di formazione per ASPP |  | @6 | x |  |  |
| Documentazione relativa alla formazione dei lavoratori (convocazione e foglio firma o attestati o dichiarazione lavoratore) |  | @32 | x |  |  |
| Nomina Medico Competente |  | @35 |  |  | x |
| Designazione addetti al Primo soccorso |  | @17/18 | x |  |  |
| Formazione degli addetti al Primo soccorso |  | @19 | x |  |  |
| Attestati di formazione per addetti al Primo soccorso |  | @20 | x |  |  |
| Designazione addetti Antincendio |  | @13/14 | x |  |  |
| Formazione degli addetti all’ Antincendio |  | @15 |  |  |  |
| Attestati di formazione per addetti Antincendio (con idoneità tecnica rilasciata dai VV. F. per scuole con più di 300 presenze) |  | @16 |  |  |  |
| Designazioni e deleghe per i Dirigenti (D.S.G.A. e Coordinatore di plesso) |  | @7 |  |  |  |
| Formazione dei Dirigenti |  | @8 |  |  |  |
| Attestati di formazione dei Dirigenti |  | @9 |  |  |  |
| Designazioni e deleghe per i preposti |  | @10 |  |  |  |
| Formazione dei Preposti |  | @11 |  |  |  |
| Attestati di formazione dei Preposti |  | @12 |  |  |  |
| Elezione RLS |  | @22 | x |  |  |
| Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS |  | @23 | x |  |  |
| Formazione RLS e relativo attestato |  | @24 | x |  |  |
| Verbale di consultazione RLS relativamente a: | Nomina RSPP | @1 |  |  |  |
|  | Nomina ASPP | @1 |  |  |  |
|  | Nomina addetti emergenze | @1 |  |  |  |
|  | Valutazione dei Rischi e Piano di Prevenzione | @27 |  |  |  |
|  | Formazione lavoratori e propri rappresentanti (art. 37 - 81/08) | @25 |  |  |  |
|  | Nomina Medico Competente | @26 |  |  | x |
|  | D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) |  |  |  |  |
| Verbale riunione periodica |  | @43 | X |  |  |
| Verbale prove evacuazione |  | Y57 | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Documentazione di prevenzione |  | Si |  | NO | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento di Valutazione dei Rischi | @45 |  | X |  |  |
| Piano di emergenza e/o procedure di evacuazione | @47 |  | X |  |  |
| Disposizioni ed informazioni per i lavoratori | @49 |  | X |  |  |
| Richiesta d’intervento all’Ente Locale (raccomandata AR o PEC) | @37 |  | X |  |  |
| DUVRI per appalti diretti | @68 |  |  |  |  |
| Documento Valutazione Rischi Interferenze per appalti indiretti (lavori, mensa, bar ecc.) | @69 |  |  |  |  |
| Valutazione rischio stress lavoro correlato (1^ e 2^ fase) | ZZ1/ZZ2 |  |  |  |  |
| Schede di consegna dei dispositivi di protezione individuale | @34 |  |  |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori | @51 |  | X |  |  |
| Attuazione controllo divieto di fumo (cartelli per ogni locale e nomina preposto vigilanza) | I16/I17/ I18/I19 |  | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 20 | 314 |  |  |  | 2 | 336 |
| Piano primo | 16 | 240 | 1 |  |  | 4 | 261 |
| Piano secondo | 10 | 90 |  |  |  |  | 100 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Piano primo | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |  |
| --- | --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) |  |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) | 1 |
| Handicap uditivo |  |
| Handicap visivo |  |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 59 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio |  |
| 62 | I locali non sono identificati, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Sollecitare i preposti ad individuare tutti i locali, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Identificare i locali,con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Edificio |  |
| 63 | I locali non sono numerati progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Sollecitare i preposti a numerare tutti i locali progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Numerare tutti i locali, progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte. | Edificio |  |
| 64 | All'interno dei locali non sono esposte le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Sollecitare i preposti ad esporre nei locali le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Esporre nei locali di lavoro, le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Edificio (Alcuni), Edificio |  |
| 67 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | In parte |  |
| 5 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello,di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 14 | Il cancello motorizzato è privo di idonei dispositivi contro la fuoriuscita dalle guide ed il ribaltamento | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Bloccare il cancello in posizione di apertura/chiusura | Edificio |  |
| 25 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Area cortiva |  |
| 31 | I gradini delle scale non sono antisdrucciolevoli | Rendere i gradini delle scale antisdrucciolevoli | Dotare i gradini delle scale di sistemi provvisori antisdrucciolevoli o segnalare il pericolo con apposita indicazione :attenzione gradini privi di sistema antiscivolo, procedere con cautela | Area cortiva |  |
| 33 | Le scale esterne non sono stabili | Rendere stabili le scale esterne | Segnalare il pericolo e, se necessario, vietarne l'utilizzo | Area cortiva (Tutte) |  |
| 36 | La ringhiera/parapetto delle scale e dei pianerottoli non risulta stabile | Rendere stabile la ringhiera/parapetto delle scale e dei pianerottoli | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione: attenzione non appoggiarsi alla ringhiera e procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile ( vicino scala accesso punto di raccolta 2) |  |
| 37 | La ringhiera/parapetto presenta sporgenze pericolose e spigoli vivi | Eliminare sporgenze pericolose e/o spigoli vivi dalle ringhiere/parapetti | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione: attenzione pericolo ringhiera/parapetto con sporgenze pericolose e/o spigoli vivi | Area cortiva (Scala uscita B) |  |
| 40 | I cordoli ed i marciapiedi non sono integri | Riparare cordoli e marciapiedi | Delimitare la zona interessata e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Area cortiva |  |
| 58 | Sono presenti alberi instabili/cadenti | Eliminare gli alberi instabili e/o cadenti | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Area cortiva (anche albero caduto) |  |
| 67 | Le pareti esterne dell'edificio non sono integre e presentano segni di instabilità | Ripristinare l'integrità e la stabilità delle pareti esterne dell'edificio | Delimitare l'area interessata e segnalare l'eventuale pericolo | Esterno edifici (Diffuso) |  |
| 69 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Esterno edifici (Fronte Aula 11, 17, Scala B) |  |
| 70 | Le pareti esterne dell'edificio presentano sporgenze pericolose | Eliminare le sporgenze pericolose dalle pareti esterne dell'edificio | Delimitare l'area interessata vietandone l'accesso/l'utilizzo ed il transito e segnalare il pericolo | Esterno edifici (Cornicione caduto) fronte aula 11 |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | I cardini delle porte non sono integri e/o adeguatamente fissati | Riparare e/o fissare correttamente i cardini delle porte | Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo e assicurare le porte in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 52 |  |
| 10 | Le maniglie delle porte sono non funzionanti o mancanti | Ripristinare la funzionalità delle maniglie | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 8, 30 |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il pavimento non è integro | Ripristinare l'integrità del pavimento | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Locale 3a, 58, fronte porta I,P |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Le scale di ampiezza superiore a 1,80 m. non sono dotate di corrimano aggiuntivo | Installare nella scala corrimano aggiuntivo | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela utilizzando il corrimano | Locale 2 |  |
| 15 | I gradini delle scale non sono antisdrucciolevoli | Rendere i gradini delle scale antisdrucciolevoli | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo scivolamento/caduta | Locale 2, fronte porta C |  |
| 24 | Il soppalco non è dotato di ringhiera/parapetto sui lati aperti, | Dotare il soppalco di idonea ringhiera o parapetto. | Mettere fuori uso il soppalco | Locale 12 (salto di quota all'interno del locale biblioteca non protetto da adeguata ringhiera/parapetto) |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | L'edificio non è fornito di acqua potabile | Fornire l'edificio di acqua potabile | Segnalare in maniera evidente la non potabilità dell'acqua | Locale 5 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le pareti e/o soffitti presentano tracce di umidità | Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità | Se possibile, assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale | Locale 2, 6, 62a, fronte porta F |  |
| 11 | Il soffitto ha l'intonaco cadente | Ripristinare l'intonaco cadente del soffitto | Segnalare il pericolo e delimitare la zona di possibile caduta dell'intonaco | fronte porta I (trave) |  |
| 19 | Le pareti presentano lesioni ed appaiono distaccate dalla struttura | Ripristinare la stabilità della parete | Mettere fuori uso i locali interessati | Area Cortiva ( marciapiede fronte Locali 70-71-72-73-74) |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le finestre/lucernari/vasistas in chiusura non proteggono da fastidiose correnti d'aria | Dotare le finestre/lucernari di guarnizioni a protezione delle correnti d'aria | Riposizionare le postazioni dei lavoratori in modo tale che non siano esposti alle correnti d'aria | Edificio |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio (Diffuso) |  |
| 7 | Le finestre non sono integre nel telaio e/o nelle ante | Riparare i telai e/o le ante delle finestre rotte | Segnalare l'eventuale pericolo, con apposita indicazione: Attenzione pericolo, vietato l'utilizzo/apertura delle finestre/lucernari /vasistas non stabili | Locale 6, 68a, 85 |  |
| 14 | Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale Riposizionare le postazioni degli alunni, in modo da non impegnare lo spazio interessato dell'apertura delle ante. | Edificio (diffuso Aule) |  |
| 16 | I davanzali delle finestre sporgono pericolosamente verso l'interno del locale | Eliminare o proteggere adeguatamente le sporgenze pericolose dei davanzali | Segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione, davanzale sporgente, osservare la massima cautela Riposizionare le postazioni degli alunni in modo da non impegnare lo spazio prospiciente | Edificio |  |
| 24 | Le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina non hanno sistemi di protezione contro gli insetti | Dotare le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina di idonee protezioni contro gli insetti | Mantenere chiuse le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina | Edificio (vetrate corridoi), Localev 45 (cappa) |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gli arredi sono posizionati in modo da ostacolare le vie di fuga | Gli arredi vanno posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga | Verificare che gli arredi siano posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga Posizionare gli arredi in modo da non ostacolare le vie di fuga | Porta B, C, N, Locale 45 |  |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Diffuso |  |
| 12 | Le sedie non sono stabili | Sostituire le sedie instabili con altre a maggiore stabilità. | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, sedia instabile da utilizzare con la massima cautela. | Diffuso (laboratori) |  |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro non infrangibile osservare la massima cautela | Locale 12, 21, 23, 45, 51, 73 |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria |  | Locale 16, 18 |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio |  |
| 11 | L'ascensore/montacarichi non funziona | Ripristinare la funzionalità dell'ascensore/montacarichi |  | Edificio |  |
| 14 | Il montascale non è omologato e certificato | Fornire la certificazione di omologazione |  | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato | Sollecitare preposti e lavoratori affinché i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato | Verificare che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato Evitare interventi sull’impianto elettrico | Locale 1 |  |
| 15 | Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato | Disporre che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato | Disporre che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato | Diffuso |  |
| 18 | Il quadro elettrico presenta fori e posizioni non utilizzate | Ripristinare la copertura dei fori presenti nel quadro elettrico |  | Diffuso |  |
| 19 | Il quadro elettrico non è adeguatamente segnalato | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre al quadro elettrico | Apporre al quadro elettrico la segnaletica di sicurezza | Edificio |  |
| 22 | Prese ed interruttori non sono integre o mancano delle placche di copertura | Ripristinare l'integrità e la copertura di prese ed interruttori |  | Diffuso |  |
| 23 | Prese ed interruttori non sono funzionanti | Ripristinare la funzionalità di prese ed interruttori |  | Diffuso |  |
| 33 | Sono presenti fornelletti, stufette, ed altri utilizzatori elettrici personali | Sollecitare preposti e lavoratori al rispetto del divieto d’uso di fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Verificare che non vengano utilizzati: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali Non utilizzare: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Locale 28 |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Diffuso |  |
| 38 | I corpi illuminanti non sono protetti da plafoniere e/o lampadari | Dotare i corpi illuminanti di idonee plafoniere e/o lampadari |  | Locale 3, 56 |  |
| 39 | Le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti sono instabili e cadenti | Fissare adeguatamente le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti | Delimitare la zona sottostante | Locale 58 (uscita di sicurezza) |  |
| 42 | Sono presenti corpi illuminanti guasti | Sostituire i corpi illuminanti guasti |  | Diffuso |  |
| 45 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le tubazioni e gli accessori fuori terra non appaiono integri e privi di fenomeni corrosivi | Verificare la tenuta dell'impianto da parte di personale specializzato |  | Locale 45 (sportello assente) |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il videoterminale non è orientato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Richiamare il personale a riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Verificare che il videoterminale, sia riposizionato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti Riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Locale 22 |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Diffuso |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I recipienti dopo il loro uso non vengono conservati in luoghi o armadi accessibili solo a personale appositamente addestrato | I recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi vanno conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Verificare che i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi dopo il loro siano conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato Conservare i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi, dopo il loro uso, in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Locale 29, 3, 19 |  |
| 5 | I recipienti contenenti prodotti ad alta infiammabilità non sono conservati in appositi spazi e/o locali adeguatamente compartimentati. | Conservare i recipienti contenenti prodotti ad alta infiammabilità in appositi armadi e/o locali adeguatamente compartimentati. | Verificare che i recipienti contenenti prodotti ad alta infiammabilità siano conservati in appositi armadi e/o locali adeguatamente compartimentati. Conservare i recipienti contenenti prodotti ad alta infiammabilità in appositi spazi e/o locali adeguatamente compartimentati. | Locale 45 |  |
| 7 | I prodotti pericolosi con caratteristiche di volatilità non sono custoditi in idonei armadietti a tenuta con scarico dei vapori all'esterno | I prodotti pericolosi volatili vanno custoditi in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno | Verificare che i prodotti pericolosi volatili siano custoditi in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno Custodire i prodotti pericolosi volatili in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno | Locale 45 |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 20 | Le coperture delle sedi delle manichette sono mancanti o rotte | Riparare o ricollocare le coperture delle sedi delle manichette |  | Locale 6, 41, 58 |  |
| 30 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 31 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo | Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione | Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione | Edificio |  |
| 32 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono periodicamente manutenuti da personale qualificato | Attivare un contratto per la manutenzione periodica degli estintori e degli altri mezzi di spegnimento |  | Edificio |  |
| 36 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 51 | Lo spazio tra i materiali depositati sulle scaffalature ed il solaio è inferiore a 60 cm. | Lasciare uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Verificare che sia lasciato uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Locale 16, 18 |  |
| 52 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) di materiali infiammabili | Non superare il carico di incendio di 30Kg/mq per i materiali in deposito dividendolo in più ambienti | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30Kg/mq. | Locale 16, 18 |  |
| 54 | I locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, non sono dotati di porta tagliafuoco | Dotare i locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, di porta tagliafuoco | Verificare che la presenza di materiale infiammabile, sia ridotta al di sotto dei 30 kg/mq | Edificio |  |
| 56 | Le pareti del locale presentano materiali infiammabili | Eliminare dalle pareti i rivestimenti di materiale infiammabile |  | Locale 16, 18 |  |
| 59 | Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro | Eliminare tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Verificare che siano stati eliminati tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Locale 21 |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il contenuto della cassetta di primo soccorso non è adeguato , per la presenza di prodotti non indicati dal DM388 | Eliminare dalla cassetta di primo soccorso i prodotti non indicati dal DM388 | Verificare che nella cassetta di primo soccorso siano presenti solo i prodotti indicati dal DM 388 | Edificio |  |
| 4 | I presidi sanitari non sono adeguatamente segnalati | I presidi sanitari vanno adeguatamente segnalati | Segnalare adeguatamente i presidi sanitari | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati | Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta | Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta | Edificio |  |
| 22 | Le porte di emergenza presentano un maniglione antipanico malfunzionante | Ripristinare la funzionalità del maniglione antipanico | Verificare che le porte,siano assicurate in posizione di apertura | Porta D |  |
| 25 | Le porte di emergenza sono bloccate con chiavistelli o catene | Le porte di emergenza vanno mantenute sempre fruibili | Eliminare i chiavistelli o catene dalle porte di emergenza | Porta F ( maniglione bloccato con sedia), G, 58 |  |
| 51 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Riparare le luci di emergenza guaste |  | Edificio |  |
| 52 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Edificio |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Diffuso |  |
| 9 | I materiali/macchinari che non sono riposti in appositi locali, ostacolano le vie di fuga | I materiali/macchinari che ostacolano le vie di fuga vanno rimossi e riposti in appositi locali di deposito | Verificare che i materiali/macchinari in deposito che ostacolano le vie di fuga siano riposti in appositi locali di deposito Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Locale 3, 19, 29 |  |
| 10 | I materiali in deposito non sono disposti in modo ordinato | I materiali in deposito vanno riposti ordinatamente | Verificare che i materiali in deposito siano riposti ordinatamente Riporre ordinatamente i materiali in deposito | Diffuso |  |
| 11 | I materiali in deposito momentaneo sono posizionati in modo da ostacolare il transito e la fruibilità delle vie di fuga | I materiali in deposito momentaneo lungo le aree di transito e le vie di fuga vanno rimossi o riposizionati in modo da non ostacolare il passaggio | Verificare che i materiali in deposito momentaneo lungo le aree di transito e le vie di fuga, non ostacolino il passaggio Riporre o riposizionare i materiali in deposito momentaneo lungo le aree di transito e le vie di fuga, in modo da non ostacolare il passaggio | Alcuni |  |
| 12 | Le postazioni degli allievi sono nell'area di apertura delle finestre | I banchi vanno allontanati dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo più file di banchi | Verificare che i banchi siano lontani dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo più file di banchi Allontanare i banchi dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo due file di banchi | Edificio |  |
| 13 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno riposti a terra | Verificare che tutti i materiali a terra,siano adeguatamente riposti o eliminati Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Diffuso |  |
| 14 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi,siano adeguatamente riposti o eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Edificio |  |
| 17 | I locali di deposito non risultano adeguatamente segnalati | I locali di deposito vanno adeguatamente segnalati | Segnalare I locali di deposito | Edificio |  |
| 22 | I locali di lavoro non sono puliti | I locali di lavoro vanno mantenuti puliti | Verificare che i locali di lavoro siano mantenuti puliti Mantenere puliti i locali di lavoro | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | I gradini non sono integri | Riparare i gradini rotti | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione a bande giallo/nere o segnalare il pericolo con apposita indicazione: attenzione gradini rotti, procedere con cautela | Area cortiva |  |
| 66 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edifici (Scala B) |  |
| 83 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Le ante delle porte non sono integre | Riparare le ante delle porte | Proteggere le parti che eventualmente risultano spigolose utilizzando materiale idoneo allo scopo | Locale 32, 44 |  |
| 11 | Le porte sono difettose in apertura/chiusura | Riparare le porte che sono difettose in apertura/chiusura | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 11, 13, 32, 45, 52, 72 |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Il soppalco non ha ringhiera/parapetto alta almeno 1,00 m. | Rendere la ringhiera parapetto di altezza almeno pari a 1,00 m. | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, pericolo caduta | Locale 12 (salto di quota all'interno del locale biblioteca non protetto da adeguata ringhiera/parapetto) |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il bagno non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del bagno |  | Diffuso |  |
| 2 | I sanitari e le rubinetterie sono rotti o mal funzionanti | Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o mal funzionanti |  | Locale 5 |  |
| 17 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 18 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I rivestimenti fonoassorbenti dei muri, risultano in cattivo stato di manutenzione e presentano un processo di polverizzazione | Risanare o sostituire i rivestimenti fonoassorbenti dei muri deteriorati |  | Locale palestra |  |
| 16 | Le pareti hanno mattonelle rotte/scollate o mancanti | Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti | Segnalare il pericolo e, se presenti parti taglienti ed appuntite, delimitare la zona | Locale 5 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le finestre/lucernari non hanno adeguati sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento | Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature antisoleggiamento | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Edificio |  |
| 22 | Le serrande sono rotte | Riparare le serrande rotte |  | Diffuso |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Le sedie non sono di tipo confortevole con schienale concavo di altezza e ampiezza sufficiente | Sostituire le sedie non confortevoli per il lavoratore | Consentire al lavoratore adeguati periodi di riposo | Locale 75 |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Non viene realizzata la pulizia periodica dei filtri dell'impianto di condizionamento | Curare che l'impianto di condizionamento sia periodicamente manutenuto con la regolare pulizia o sostituzione dei filtri | Verificare che l'impianto di condizionamento sia periodicamente manutenuto con la regolare pulizia o sostituzione dei filtri | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Sollecitare preposti e lavoratori affinché macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Verificare che le apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata apparecchiatura'Mettere fuori uso l' apparecchiatura | Locale 1 |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Area cortiva |  |
| 54 | Nell'area ci sono materiali in deposito | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile |  |
| 55 | Il cortile non viene mantenuto pulito | Richiamare il personale ausiliario a mantenere pulito il cortile | Verificare che il cortile sia mantenuto pulito | Cortile |  |
| 57 | Le aree a verde non sono regolarmente manutenute | Effettuare la manutenzione delle aree a verde | Segnalare il pericolo Adattare le attivitè alla situazione ambientale | Area cortiva |  |
| 71 | Le pareti esterne dell'edificio presentano infiltrazioni d'acqua e/o tracce di umidità | Eliminare le tracce di umidità e le eventuali infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne |  | Esterno edifici |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Il battiscopa è distaccato e mancante | Ripristinare il battiscopa distaccato o mancante |  | Locale 68, 68 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gli arredi sono rotti | Riparare o sostituire gli arredi rotti |  | Alcuni |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................