I. I. S. “VIA CAMPAGNANESE 3” Morlupo Sede centrale

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: dicembre 2015

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	10

3.	PIANO DI PREVENZIONE	11

3.1.	Premessa	11

3.2.	Programma interventi	12

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	12

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	23

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	24

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	27

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	29

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

I.I.S. “VIA CAMPAGNANESE 3” – SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PIAZZI” MORLUPO

Istituzione scolastica

VIA CAMPAGNANESE, 3 - LOC. ASSURA – 00067 MORLUPO (RM)

Indirizzo

EDUCATIVO/FORMATIVA

Attività

97197630581

Partita Iva/Codice fiscale

| 0612112568 | 069071935 | rmis093003@istruzione.it | rmis093003@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| PROF.SSA MARIA ROSARIA DECINA DI PIRRO | 06.4814707 – 333.2117267 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

SEDE CENTRALE – SEDE LEGALE

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

VIA CAMPAGNANESE, 3 - LOC. ASSURA – 00067 MORLUPO (RM)

Indirizzo

| 06121125685 | 069071935 | rmis093003@istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| PROF. GIANCARLO BUGNO |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 1 |
| Dirigenza amministrativa | 1 |
| Amministrazione ed archiviazione | 5 |
| Insegnamento ed educazione | 40 |
| Assistenza di laboratorio | 2 |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 6 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 55

|  | 13 |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

N° alunni 400

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi | 1 |
| Assistenti educativi | 5 |
| (altro) | 1 |

N° Lavoratori esterni in totale 7

N° max. presenti 462

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico |  |
| Dirigenti | D.S.G.A. |  |
|  | Docente con funzioni vicarie |  |
| Preposti | Coordinatore di plesso |  |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie |  |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| GENTILE ROMANINA | ATA |
| PARIS TULLIO | ATA |
| MARCHETTI ANNA | ATA |
| RICCIERI GIUSEPPE | ATA |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| OTTAVIANI ALESSANDRA | DOCENTE |
| GENTILE ROMANINA | ATA |
| MARCHETTI ANNA | ATA |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| SELLINI CARMELA | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| D’ISIDORO SILVIA | ATA |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 | x |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 | x |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 | x |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 | x |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  | x |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 | x |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 | x |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  | x |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 | x |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  | x |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  | x |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 | x |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg) | L3 | x |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  | x |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  | x |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 | x |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @59 | X |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @61 | X |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 |  |  |  |
| Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti | T22 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @55/@56 | X |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative all’organizzazione aziendale |  | codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro infortuni (vidimato dalla ASL) |  | @33 | X |  |  |
| Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione |  | @2 | X |  |  |
| Attestati di formazione per RSPP |  | @3 | X |  |  |
| Nomina Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione |  | @4 | x |  |  |
| Formazione ASPP |  | @5 | x |  |  |
| Attestati di formazione per ASPP |  | @6 | x |  |  |
| Documentazione relativa alla formazione dei lavoratori (convocazione e foglio firma o attestati o dichiarazione lavoratore) |  | @32 | x |  |  |
| Nomina Medico Competente |  | @35 |  |  | x |
| Designazione addetti al Primo soccorso |  | @17/18 | x |  |  |
| Formazione degli addetti al Primo soccorso |  | @19 | x |  |  |
| Attestati di formazione per addetti al Primo soccorso |  | @20 | x |  |  |
| Designazione addetti Antincendio |  | @13/14 | x |  |  |
| Formazione degli addetti all’ Antincendio |  | @15 | x |  |  |
| Attestati di formazione per addetti Antincendio (con idoneità tecnica rilasciata dai VV. F. per scuole con più di 300 presenze) |  | @16 |  | x |  |
| Designazioni e deleghe per i Dirigenti (D.S.G.A. e Coordinatore di plesso) |  | @7 |  | x |  |
| Formazione dei Dirigenti |  | @8 |  | x |  |
| Attestati di formazione dei Dirigenti |  | @9 |  | x |  |
| Designazioni e deleghe per i preposti |  | @10 | x |  |  |
| Formazione dei Preposti |  | @11 | x |  |  |
| Attestati di formazione dei Preposti |  | @12 |  | x |  |
| Elezione RLS |  | @22 | x |  |  |
| Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS |  | @23 | x |  |  |
| Formazione RLS e relativo attestato |  | @24 | x |  |  |
| Verbale di consultazione RLS relativamente a: | Nomina RSPP | @1 | X |  |  |
|  | Nomina ASPP | @1 | X |  |  |
|  | Nomina addetti emergenze | @1 | X |  |  |
|  | Valutazione dei Rischi e Piano di Prevenzione | @27 | X |  |  |
|  | Formazione lavoratori e propri rappresentanti (art. 37 - 81/08) | @25 | X |  |  |
|  | Nomina Medico Competente | @26 |  |  | x |
|  | D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) |  | X |  |  |
| Verbale riunione periodica |  | @43 | X |  |  |
| Verbale prove evacuazione |  | Y57 | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Documentazione di prevenzione |  | Si |  | NO | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento di Valutazione dei Rischi | @45 |  | X |  |  |
| Piano di emergenza e/o procedure di evacuazione | @47 |  | X |  |  |
| Disposizioni ed informazioni per i lavoratori | @49 |  | X |  |  |
| Richiesta d’intervento all’Ente Locale (raccomandata AR o PEC) | @37 |  | X |  |  |
| DUVRI per appalti diretti | @68 |  | x |  |  |
| Documento Valutazione Rischi Interferenze per appalti indiretti (lavori, mensa, bar ecc.) | @69 |  | x |  |  |
| Valutazione rischio stress lavoro correlato (1^ e 2^ fase) | ZZ1/ZZ2 |  | x |  |  |
| Schede di consegna dei dispositivi di protezione individuale | @34 |  | x |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori | @51 |  | X |  |  |
| Attuazione controllo divieto di fumo (cartelli per ogni locale e nomina preposto vigilanza) | I16/I17/ I18/I19 |  | x |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 55 | 400 | 1 |  |  | 1 | 457 |
| Piano primo | 13 | 216 | 6+1 | 1 |  | 4 | 230* |
| Piano secondo | 9 | 137 | 1 |  |  |  | 154 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |
| Piano primo |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Piano secondo |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |  |
| --- | --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) |  |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) | 9 |
| Handicap uditivo |  |
| Handicap visivo | 1 |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 59 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio non compilato |  |
| 61 | Non è stato istituito,e/o adeguatamente compilato, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Attivare,con apposita circolare,il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Verificare che il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio |  |
| 63 | I locali non sono numerati progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Sollecitare i preposti a numerare tutti i locali progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Numerare tutti i locali, progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte. | Edificio (alcuni non corrispondono) |  |
| 64 | All'interno dei locali non sono esposte le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Sollecitare i preposti ad esporre nei locali le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Esporre nei locali di lavoro, le planimetrie indicanti le vie di fuga da utilizzare nei casi previsti dal piano di emergenza | Alcune |  |
| 67 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello,di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 12 | Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Area cortiva |  |
| 25 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Area cortiva |  |
| 40 | I cordoli ed i marciapiedi non sono integri | Riparare cordoli e marciapiedi | Delimitare la zona interessata e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Area cortiva (Fronte Atrio, Locale 7a,10,11) |  |
| 43 | Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Area cortiva |  |
| 58 | Sono presenti alberi instabili/cadenti | Eliminare gli alberi instabili e/o cadenti | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile (fronte Porta H) |  |
| 59 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |
| 69 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Fronte Locale 6 (Copriferro espulsi), Fronte Porta E |  |
| 73 | Sono presenti gronde ostruite dai residui degli alberi | Ripristinare la funzionalità delle gronde e mantenerle pulite |  | Esterno edificio |  |
| 75 | Sono presenti gronde, discendenti o tegole cadenti | Riparare e/o rimuovere gronde, discendenti e tegole cadenti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Locale 50 (discendente non integro) |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | I telai delle porte non sono integri e regolarmente fissati al muro | Riparare e curare la manutenzione dei telai delle porte | Rimuovere il telaio instabile o assicurare le porte in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 75 |  |
| 7 | I cardini delle porte non sono integri e/o adeguatamente fissati | Riparare e/o fissare correttamente i cardini delle porte | Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo e assicurare le porte in posizione di apertura Mantenere le porte in posizione di apertura | Spogliatoio maschile palestra, Locale 39 |  |
| 10 | Le maniglie delle porte sono non funzionanti o mancanti | Ripristinare la funzionalità delle maniglie | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 24a, 26a, 47, 51, 75 |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |
| 26 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Segnalare adeguatamente il pericolo con fascia giallo/nero sul gradino ed apposito cartello sull'anta della porta ad altezza occhi 'Attenzione pericolo gradino nel vano della porta' | Locale 50a (porta-finestra verso area cortiva) |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il pavimento non è integro | Ripristinare l'integrità del pavimento | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Locale 54, 72 |  |
| 3 | Sono presenti mattonelle rotte/rialzate/mancanti | Risanare le mattonelle rotte /rialzate/mancanti | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Fronte Locale 22 ( terrazza P1°), Locale 35, 51, 60a |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le scale fra due pareti non sono dotate di corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Installare il corrimano nelle scale fra due pareti | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo caduta. | Locale 16, 22, Uscita O |  |
| 5 | La ringhiera/parapetto non è dotata di adeguati montanti verticali/fasce longitudinali distanti tra loro al max 10 cm. | Dotare la ringhiera/parapetto di adeguati montanti verticali/fasce longitudinali distanti tra loro al max 10 cm. | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo caduta nel vuoto per ringhiera attraversabile | Area cortiva (scale antincendio) |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sono presenti infiltrazioni d'acqua nel locale | Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare dall'umidità e verificare l’assenza di acqua nelle canalizzazioni impianto elettrico | Delimitare la zona interessata e se diffusa, interdire l’intero locale | Locale 5, 25, 32, 70 |  |
| 4 | Le pareti e/o soffitti presentano tracce di umidità | Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità | Se possibile, assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale | Locale 32 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre/lucernari /vasistas presentano infiltrazioni d'acqua | Riparare le finestre/lucernari /vasistas rendendole a tenuta d'acqua | Delimitare la zona interessata dalle infiltrazioni e se necessario interdire l'uso dell'ambiente. | Locale 77(parete in vetrocemento) |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 7 | Le finestre non sono integre nel telaio e/o nelle ante | Riparare i telai e/o le ante delle finestre rotte | Segnalare l'eventuale pericolo, con apposita indicazione: Attenzione pericolo, vietato l'utilizzo/apertura delle finestre/lucernari /vasistas non stabili | Locale 49 |  |
| 10 | Il sistema di apertura dei vasistas è rotto o malfunzionante | Riparare il sistema di apertura dei vasistas rotto o malfunzionante | Segnalare il pericolo | Locale 73 |  |
| 14 | Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale Riposizionare le postazioni degli alunni, in modo da non impegnare lo spazio interessato dell'apertura delle ante. | Edificio |  |
| 16 | I davanzali delle finestre sporgono pericolosamente verso l'interno del locale | Eliminare o proteggere adeguatamente le sporgenze pericolose dei davanzali | Segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione, davanzale sporgente, osservare la massima cautela Riposizionare le postazioni degli alunni in modo da non impegnare lo spazio prospiciente | Edificio |  |
| 23 | Le portefinestre non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Rendere le portefinestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza | Proteggere le portefinestre e segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 24 | Le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina non hanno sistemi di protezione contro gli insetti | Dotare le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina di idonee protezioni contro gli insetti | Mantenere chiuse le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gli arredi sono posizionati in modo da ostacolare le vie di fuga | Gli arredi vanno posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga | Verificare che gli arredi siano posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga Posizionare gli arredi in modo da non ostacolare le vie di fuga | alcuni |  |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Diffuso |  |
| 12 | Le sedie non sono stabili | Sostituire le sedie instabili con altre a maggiore stabilità. | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, sedia instabile da utilizzare con la massima cautela. | Locale 60 |  |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro non infrangibile osservare la massima cautela | Diffuso |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria |  | Locale 10, 62 |  |
| 3 | La postazione di lavoro non è protetta da correnti d'aria | Proteggere la postazione di lavoro da correnti d'aria | Riposizionare la postazione di lavoro | Edificio |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste, agli atti, la licenza di esercizio, o eventuale rinnovo, dell' impianto di sollevamento | Fornire la prescritta certificazione o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Ascensore |  |
| 14 | Il montascale non è omologato e certificato | Fornire la certificazione di omologazione |  | Edificio |  |
| 15 | Il montascale non viene verificato periodicamente da personale qualificato | Effettuare la verifica periodica del montascale | Mettere fuori uso il montascale | Edificio |  |
| 16 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alle verifiche periodiche del montascale | Fornire la documentazione relativa alle verifiche periodiche del montascale | Mettere fuori uso il montascale | Edificio |  |
| 17 | Il montascale è sprovvisto di adeguata segnaletica di sicurezza | Mettere a disposizione dei preposti la segnaletica di sicurezza/antincendio per il locale ascensore | Apporre la segnaletica di sicurezza al montascale | Ascensore |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato | Sollecitare preposti e lavoratori affinché i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato | Verificare che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato Evitare interventi sull’impianto elettrico | Diffuso |  |
| 15 | Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato | Disporre che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato | Disporre che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato | Edificio |  |
| 18 | Il quadro elettrico presenta fori e posizioni non utilizzate | Ripristinare la copertura dei fori presenti nel quadro elettrico |  | Edificio |  |
| 19 | Il quadro elettrico non è adeguatamente segnalato | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre al quadro elettrico | Apporre al quadro elettrico la segnaletica di sicurezza | Alcuni |  |
| 22 | Prese ed interruttori non sono integre o mancano delle placche di copertura | Ripristinare l'integrità e la copertura di prese ed interruttori |  | Locale 9t, 16a, 21, 23, 27a, 32a, 50, 50a, 53,57, 68, 73 |  |
| 23 | Prese ed interruttori non sono funzionanti | Ripristinare la funzionalità di prese ed interruttori |  | Locale 9, 73 |  |
| 24 | Prese, interruttori e scatole di derivazione sono coperte da materiali cartacei o facilmente infiammabili | Sollecitare preposti e lavoratori affinché non siano collocati materiali infiammabili sopra interruttori, prese e scatole di derivazione | Verificare che i materiali infiammabili posti sopra interruttori, prese e scatole di derivazione siano eliminati Eliminare i materiali infiammabili posti sopra interruttori, prese e scatole di derivazione | Locale 9t |  |
| 35 | Vengono utilizzati cavi volanti | Proteggere i cavi volanti con apposite canaline | Verificare che i cavi volanti siano protetti con apposite canaline | Locale 2a |  |
| 42 | Sono presenti corpi illuminanti guasti | Sostituire i corpi illuminanti guasti |  | Area Cortive, Diffuso Edificio |  |
| 44 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 10 | I corpi radianti presentano perdite | Eliminare le perdite dei corpi radianti |  | Locale 3, 12a |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 16 | La centrale termica è priva della segnaletica di sicurezza | La centrale termica va dotata della prevista segnaletica di sicurezza | Apporre la prevista segnaletica di sicurezza alla centrale termica | Centrale termic |  |
| 17 | La centrale termica non presenta all'esterno la valvola di intercettazione del combustibile facilmente visibile ed azionabile | Installare la valvola di intercettazione del combustibile |  | Centrale termic |  |
| 18 | La valvola di intercettazione del combustibile della centrale termica non è adeguatamente segnalata | La valvola di intercettazione del combustibile va dotata della prevista segnaletica di sicurezza | Apporre adeguata segnaletica alla valvola di intercettazione del combustibile. | Centrale termic |  |
| 22 | L'interruttore per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica non è adeguatamente segnalato | L'interruttore per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica deve essere adeguatamente segnalato | Apporre adeguata segnaletica al comando per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica. | Centrale termic |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il videoterminale non è orientato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Richiamare il personale a riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Verificare che il videoterminale, sia riposizionato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti Riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Alcuni |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Locale 32 |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | I prodotti pericolosi con caratteristiche di volatilità non sono custoditi in idonei armadietti a tenuta con scarico dei vapori all'esterno | I prodotti pericolosi volatili vanno custoditi in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno | Verificare che i prodotti pericolosi volatili siano custoditi in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno Custodire i prodotti pericolosi volatili in idonei armadietti a tenuta e scarico dei vapori all'esterno | Locale 7 |  |
| 13 | Non sono stati attivati idonei sistemi di abbattimento, captazione e ventilazione per evitare l'accumulo di sostanze e preparati pericolosi | Installare idonei sistemi di abbattimento, captazione e ventilazione per evitare l'accumulo di sostanze e preparati pericolosi | Verificare che non vengano svolte le lavorazioni che possano generare sostanze e preparati pericolosi volatili Evitare di svolgere attività che comportino l’uso o che possano generare sostanze e preparati pericolosi volatili | Edificio |  |
| 14 | Non sono presenti nel locale sistemi per il lavaggio di emergenza | Installare idonei sistemi per il lavaggio di emergenza | Verificare che non vengano svolte, le attività che comportino l’uso o che possano generare sostanze e preparati pericolosi Evitare di svolgere attività che comportino l’uso o che possano generare sostanze e preparati pericolosi | Locale 78(doccia in lab. chimica) |  |
| 15 | Il sistema di lavaggio di emergenza non è adeguato | Adeguare il sistema di lavaggio di emergenza |  | Locale 78 |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette o segnalare il pericolo, con l'applicazione di nastro giallo/nero. | Area cortiva |  |
| 20 | Le coperture delle sedi delle manichette sono mancanti o rotte | Riparare o ricollocare le coperture delle sedi delle manichette |  | Locale 32, 74 |  |
| 25 | Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Edificio |  |
| 29 | Gli estintori non sono riposizionabili nella loro sede per la rottura/instabilità del gancio di tenuta | Ripristinare la funzionalità dei ganci di tenuta degli estintori |  | Locale 25 |  |
| 30 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 31 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo | Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione | Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione | Edificio |  |
| 34 | Gli estintori/manichette non vengono regolarmente controllati per assicurarne il posizionamento e l'efficienza | Sollecitare gli addetti antincendio affinché si assicurino periodicamente dell'efficienza degli estintori e degli impianti di spegnimento | Verificare che gli addetti antincendio si assicurino periodicamente dell'efficienza degli estintori e degli impianti di spegnimento | Locale 13, 25 (estintori privi di etichette) |  |
| 36 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 50 | Negli archivi e nei depositi i corridoi ed i passaggi non sono di larghezza minima di 0,90 m. | Riposizionare arredi e scaffalature lasciando uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Verificare che arredi e scaffalature siano posizionati in modo da lasciare uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Edificio |  |
| 51 | Lo spazio tra i materiali depositati sulle scaffalature ed il solaio è inferiore a 60 cm. | Lasciare uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Verificare che sia lasciato uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Edificio |  |
| 52 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) di materiali infiammabili | Non superare il carico di incendio di 30Kg/mq per i materiali in deposito dividendolo in più ambienti | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30Kg/mq. | Edificio |  |
| 59 | Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro | Eliminare tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Verificare che siano stati eliminati tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Edificio |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I presidi sanitari non sono adeguatamente segnalati | I presidi sanitari vanno adeguatamente segnalati | Segnalare adeguatamente i presidi sanitari | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati | Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta | Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta | Edificio |  |
| 5 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi |  | Edificio, Edificio |  |
| 21 | Le porte di emergenza sono difettose in fase di apertura/chiusura | Ripristinare la funzionalità delle porte di emergenza difettose in fase di apertura/chiusura | Verificare che le porte siano assicurate in posizione di apertura | Porta C, H, I |  |
| 25 | Le porte di emergenza sono bloccate con chiavistelli o catene | Le porte di emergenza vanno mantenute sempre fruibili | Eliminare i chiavistelli o catene dalle porte di emergenza | Porta N, Locale 13 |  |
| 28 | Le porte tagliafuoco hanno il sistema elettromagnetico difettoso | Ripristinare la funzionalità del sistema elettromagnetico | Verificare che le porte, siano mantenute in posizione di chiusura | Locale 1 porta C |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | diffuso |  |
| 9 | I materiali/macchinari che non sono riposti in appositi locali, ostacolano le vie di fuga | I materiali/macchinari che ostacolano le vie di fuga vanno rimossi e riposti in appositi locali di deposito | Verificare che i materiali/macchinari in deposito che ostacolano le vie di fuga siano riposti in appositi locali di deposito Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Edificio |  |
| 10 | I materiali in deposito non sono disposti in modo ordinato | I materiali in deposito vanno riposti ordinatamente | Verificare che i materiali in deposito siano riposti ordinatamente Riporre ordinatamente i materiali in deposito | Diffuso depositi laboratori |  |
| 13 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno riposti a terra | Verificare che tutti i materiali a terra,siano adeguatamente riposti o eliminati Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Locale 3a, 30, 62, 78a, 79, 80 |  |
| 14 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi,siano adeguatamente riposti o eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Edificio |  |
| 16 | Gli oggetti pesanti e voluminosi non vengono riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature o comunque impilati in modo da non cadere | Gli oggetti pesanti e voluminosi vanno riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature | Verificare che gli oggetti pesanti e voluminosi vanno riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature Riporre gli oggetti pesanti e voluminosi nella parte bassa di armadi e scaffalature | Locale 62 |  |
| 17 | I locali di deposito non risultano adeguatamente segnalati | I locali di deposito vanno adeguatamente segnalati | Segnalare I locali di deposito | Edificio |  |
| 22 | I locali di lavoro non sono puliti | I locali di lavoro vanno mantenuti puliti | Verificare che i locali di lavoro siano mantenuti puliti Mantenere puliti i locali di lavoro | Diffuso (ragnatele) |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Sono presenti gronde e/o discendenti non integri | Riparare e/o rimuovere gronde, discendenti non integri | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Esterno edifici fronte Locale 50 |  |
| 83 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Le ante delle porte non sono integre | Riparare le ante delle porte | Proteggere le parti che eventualmente risultano spigolose utilizzando materiale idoneo allo scopo | Locale 37, 50, 50a, 57, 76 |  |
| 11 | Le porte sono difettose in apertura/chiusura | Riparare le porte che sono difettose in apertura/chiusura | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 31a, 78a, 78b |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il bagno non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del bagno |  | Locale 19, 27a |  |
| 5 | Il pozzetto di raccolta delle acque ha la griglia di copertura mancante | Ripristinare la griglia di copertura del pozzetto di raccolta delle acque | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione 'Attenzione procedere con cautela per pericolo d’inciampo' | Locale 78a |  |
| 13 | I bagni non sono dotati di contenitori igienici | I bagni devono essere forniti di contenitori igienici | Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Le pareti hanno mattonelle rotte/scollate o mancanti | Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti | Segnalare il pericolo e, se presenti parti taglienti ed appuntite, delimitare la zona | Locale 39 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le finestre/lucernari non hanno adeguati sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento | Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature antisoleggiamento | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Edificio |  |
| 22 | Le serrande sono rotte | Riparare le serrande rotte |  | Locale 20a, 58, 73 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Le sedie non sono di tipo confortevole con schienale concavo di altezza e ampiezza sufficiente | Sostituire le sedie non confortevoli per il lavoratore | Consentire al lavoratore adeguati periodi di riposo | Locale 60 (aula informatica) |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Accensione, spegnimento e regolazioni non sono effettuate in automatico | Installare dispositivi per manovre e regolazioni in automatico |  | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Area cortiva |  |
| 54 | Nell'area ci sono materiali in deposito | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile |  |
| 55 | Il cortile non viene mantenuto pulito | Richiamare il personale ausiliario a mantenere pulito il cortile | Verificare che il cortile sia mantenuto pulito | Cortile |  |
| 57 | Le aree a verde non sono regolarmente manutenute | Effettuare la manutenzione delle aree a verde | Segnalare il pericolo Adattare le attivitè alla situazione ambientale | Area cortiva |  |
| 71 | Le pareti esterne dell'edificio presentano infiltrazioni d'acqua e/o tracce di umidità | Eliminare le tracce di umidità e le eventuali infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne |  | Diffuso esterno |  |
| 76 | La pavimentazione del terrazzo presenta elementi sporgenti | Eliminare gli elementi sporgenti dalla pavimentazione del terrazzo | Segnalare adeguatamente il pericolo o, se necessario, vietare l'accesso al terrazzo | Terrazzo (copertura palestra + fronte Locale 50: pavimentazione sconnessa) |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Il battiscopa è distaccato e mancante | Ripristinare il battiscopa distaccato o mancante |  | Locale 5, 13a,, 22a, 29, 35, 41 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gli arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi | Sostituire gli arredi che presentano spigoli vivi taglienti e pericolosi | Verificare che gli spigoli vivi taglienti e pericolosi degli arredi siano protetti o segnalare il pericolo | Edificio (cassette porta pc LIM) |  |
| 4 | Gli arredi sono rotti | Riparare o sostituire gli arredi rotti |  | Locale 9 (armadio), 62 |  |
| 5 | Gli arredi non sono costruiti con materiali atossici | Sostituire gli arredi non costruiti con materiali atossici |  | Locale uffici (sughero) |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'illuminazione all'esterno dell'edificio non è sufficiente | Integrare l'illuminazione all'esterno dell'edificio | Sospendere le attività nelle zone esterne in assenza di illuminazione naturale | Esterno edifici (Luci rotte) |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................